| Меридиан Энерго | Юридический адрес: 308015, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Луговая, д.6А, оф.1 Тел: (4722) 32-74-71, 22-90-46 info@meridian-energo.net р/с 40702810600001455503 в АО «Райффайзенбанк»», к/с 30101810200000000700, БИК 044525700, ИНН/КПП 3123331230/312301001, ОКПО14950372, ОГРН 1133123019941 |
| --- | --- |

Опросный лист на КТП (2КТП) киоскового типа

| Характеристика подстанции | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| 1.Исполнение подстанции: | трансформаторная двухтрансформаторная |
| 2.Тип подстанции: | тупиковая проходная |
| 3. Исполнение ввода ВН | Исполнение вывода НН | воздух кабель | воздух кабель |
| 4.Мощность силового трансформатора(трансформаторов),кВА: | Нужное вписать: 25, 40, 63,100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600 Другие*___________ (вписать) |
| 5.Тип силового трансформатора и схема подключения | ТМ, ТМГ, ТЛС, ТСЛ Другие*____________(вписать) Схема подключения ____________(вписать) |
| 6. Номинальное напряжение, кВ: | 6 кВ 10 кВ |
| 7. Поставка трансформатора (трансформаторов) | ДА НЕТ |
| 8.Тип коммутационных аппаратов высокого напряжения | ВНВР ВНА ВНП РВЗ Другие ______шт. (вписать) |
| 9.Поставка разъединителя при воздушном вводе | ДА , если да, то Марка разъединителя ______________ (вписать) НЕТ |
| 10.Комплект разрядников (ограничителей перенапряжения) на 10 кВ при воздушном вводе | РВО ОПН РВН Другие* ______шт. |
| 11.Высоквольтные предохранители (указать номинал, А) | ________ А. ____ шт. |
| 12.Вводной коммутационный аппарат (вводные коммутационные аппараты) (указать тип и номинальный ток, А) На стороне 0,4 кВ | Атоматический выключатель Тип ОЕZ ВА LS ВА-СЭЩ АВВ Другие*_____________(вписать) Iн = ______ А. _________шт. | Разъединитель Тип РЕ ВР Iн = ______ А. _________шт |
| 13.Секционный аппарат (для 2 КТП) (указать тип и номинальный ток, А) На стороне 0,4 кВ | Атоматический выключатель Тип ОЕZ ВА LS ВА-СЭЩ АВВ Другие*_____________(вписать) Iн = ______ А. _________шт | Разъединитель Тип РЕ ВР Другие*__________(вписать) Iн = ______ А. _________шт |
| 14.Трансформаторы тока (указать тип и номинал) | Для цепей учета Тип_______ ___ /5.___шт | Для цепей измерения Тип_______ ___ /5.___шт |
| 15.Учет электроэнергии (указать марку счетчика) | Активный: , марка__________ __шт. Реактивный: марка__________ __шт. Активно-реактивн. марка__________ __шт. |
| 16. Комплект ограничителей перенапряжения на 0,4 кВ | ДА , если да, то Марка ограничителя______________ (вписать) НЕТ |

* - узазывается в графе «дополнительные требования»

Дополнительные требования_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

| 17.Коммутационные аппараты отходящих линий (указать тип аппаратов и номинальный ток, А) |
| --- |
| Автоматические выключатели: ТИП___________(вписать) |
| №1 _____ А | №2 _____ А | №3 _____ А | №4 _____ А | №5 _____ А | №6 _____ А | №7 _____ А | №8 _____ А |
| №9 _____ А | №10 _____ А | №11 _____ А | №12 _____ А | №13 _____ А | №14 _____ А | №15 _____ А | №16 _____ А |
| Рубильники (рубильники с функцией выключателя нагрузки): ТИП __________(вписать) |
| №1 _____ А | №2 _____ А | №3 _____ А | №4 _____ А | №5 _____ А | №6 _____ А | №7 _____ А | №8 _____ А |
| №9 _____ А | №10 _____ А | №11 _____ А | №12 _____ А | №13 _____ А | №14 _____ А | №15 _____ А | №16 _____ А |

| 18. Защита на замыкание на зеплю | ДА , НЕТ |
| --- | --- |
| 19.Фидер уличного освещения (указать номинал, А) | ДА , ________ А __ шт. | НЕТ |
| 20. Наличие АВР (для 2КТП) | ДА НЕТ |