| Меридиан Энерго | Юридический адрес: 308015, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Луговая, д.6А, оф.1 Тел: (4722) 32-74-71, 22-90-46 info@meridian-energo.net р/с 40702810600001455503 в АО «Райффайзенбанк»», к/с 30101810200000000700, БИК 044525700, ИНН/КПП 3123331230/312301001, ОКПО14950372, ОГРН 1133123019941 |
| --- | --- |

Опросный лист на Пункт секционирования столбового типа

| Характеристика ПСС | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| 1.Количество однотипных ПСС ,шт | ____________Вписать |
| 2.Номинальное напряжение, кВ | 6, 10 |
| 3. Питание | одностороннее двустороннее |
| 4. Номинальные токи (ожидаемый диапазон), А | _____________Вписать |
| 5. Диапазон токов максимальной токовой защиты (МТЗ), А | _____________Вписать |
| 6. Вид защиты | Релейная микропроцессорная |
| 7. Начальная уставка тока срабатывания МТЗ, А | _____________Вписать |
| 8. Защита замыкания на землю (333), А | _____________Вписать |
| 9. Кратность АПВ | однократный двукратный |
| 10. Циклы АПВ, сек | Однократный ___________ сек (вписать) Двукратный ___________ сек (вписать) |
| 11. Начальная уставка циклов АПВ, сек | Однократный ___________ сек (вписать) Двукратный ___________ сек (вписать) |
| 12. Тип опоры | _____________Вписать |
| 13. Длина соединительного кабеля, м | 2,5 Другое_____________(вписать) |
| 14. ОПН, количество на один ПСС | _____________Вписать |
| 15. Поставка в комплекте с Пунктом Коммерческого Учета *Требования к ПКУ заполнять отдельным опросным листом для ПКУ | ДА НЕТ |
| Дополнительные требования к изделию | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |