| Меридиан Энерго | Юридический адрес: 308015, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Луговая, д.6А, оф.1 Тел: (4722) 32-74-71, 22-90-46 info@meridian-energo.net р/с 40702810600001455503 в АО «Райффайзенбанк»», к/с 30101810200000000700, БИК 044525700, ИНН/КПП 3123331230/312301001, ОКПО14950372, ОГРН 1133123019941 |
| --- | --- |

Опросный лист для заказа ячеек КРН-IV-10(6) (пункт секционирования)

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема главных цепей | 1 - стороннее питание | 2 - стороннее питание |
|  | Заказ № (присваивается заводом изготовителем) |  |  |
| 2. | Номер схемы главных цепей | СКУ-161 | СКУ-162 |
| 3. | Номинальное напр., кВ | 6 | 10 |  |  |
| 4. | Номинальный ток, А | 630 | 1000 |  |  |
| 5. | Исполнение ввода | воздух | кабель |  |  |
|  | Исполнение вывода | воздух | кабель |  |  |
| 6. | Тип вакуумного выключателя или выключателя нагрузки | ВВ/TEL-10-20/1000 |  |  |
|  |  | ВБП-10-20/1000 |  |  |
|  |  | ВВУ-СЭЩ-П-20/1000 |  |  |
|  |  | ВВР-10-20/630(1000) |  |  |
|  |  | ВНА-10/630-20з (зп) |  |  |
| 7. | Шинный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |  |
| 8. | Линейный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |  |
| 9. | Опер. напр. цепей управл., В | ~220 |  |  |
| 10. | Опер. напр. питания РЗА, В | =220 | ~220 |  |  |
| 11. | Тр-р напряжения (ТН) | 3хЗНОЛП-К-10(6) |  |  |
| 12. | Тр-р собствен. нужд (ТСН) | ОЛСП-К-1,25/6(10) |  |  |
| 13. | Предохранитель тр-ра | ПКН-001 |  |  |
| 14. | Тр-р тока: коэф. трансф-ции, класс точности, количество | ТОЛ-К-10 |  |  |
| 15. | Счетчик | Меркурий 230 ART-00 | СЭТ-4ТМ.03М |  |  |
|  |  | Тип модема | По требованию |  |  |
| 16. | Тр-р тока нулевой послед-ти | ТЗЛМ-К | ТЗРЛ-К |  |  |
| 17. | Тип микропроцессорной защиты |  |  |
| 18. | Токовые реле | МТЗ |  |  |
|  |  | Отсечка |  |  |
|  |  | Перегрузка |  |  |
| 19. | Земляная защита | РТ-40/0,2 | ЗЗН-1 |  |  |
| 20. | АПВ | 1-кратн. | 2-кратн. |  |  |
| 21. | Разрядники | ОПН-РВ | ОПН | РВО |  |  |
| 22. | Устройство контроля напряжения |  |  |
| 23. | Телемеханика «ЭНТЕЛС», другая по требованию |  |  |
| 24. | Количество и сечение кабеля |  |  |
| 25. | Обогрев шкафа (с датчиком ДТКБ-48) |  |  |
| 26. | Количество заказываемых ячеек |  |  |
| 27. | Штатно устанавливаемое оборудование |  |
| 28. | Дополнительно заказываемое оборудование |  |
| 29. | Сроки поставок |  |
| 30. | Данные заказчика | Наименование объекта |  |
|  |  | Заказчик и его адрес |  |